Отчет по инженерно-геологическим изысканиям должен содержать следующие материалы:

- характеристику проектируемого здания или сооружения, в том числе ожидаемых техногенных воздействий на окружающую среду;

- сведения об архивных материалах изысканий;

- геолого-геоморфологическое описание площадки;

- характеристику гидрогеологических условий;

- сведения об имевших место и имеющихся опасных геологических и инженерно-геологических процессах, закономерностях, факторах и механизме их развития, интенсивности и частоте (вероятности) проявления;

- прогноз развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений и оценку геологического риска социальных и экономических потерь от этих процессов;

- характеристику структуры, состава и физико-механических свойств грунтов;

- характеристику экологической обстановки;

- заключение о соответствии новых материалов изысканий архивным данным.

Текстовые приложения включают:

- техническое задание заказчика;

- разрешение на производство работ;

- программу работ по изысканиям;

- сводные таблицы результатов лабораторных и полевых определений свойств грунтов;

- таблицы нормативных и расчетных характеристик грунтов;

- результаты химических анализов подземных вод и заключение о степени их агрессивности по отношению к материалу фундаментов (подземного сооружения);

- заключение по коррозионным свойствам грунтов;

- оценку результатов измерения радиационного уровня грунтов;

- результаты геофизических исследований.

В отчете необходимо привести данные о примененных методах исследований грунтов, приборах и оборудовании.

Графические приложения включают:

- план участка с указанием мест расположения инженерно-геологических выработок и полевых испытаний грунтов;

- инженерно-геологические колонки и разрезы;

- карты инженерно-геологического районирования участка;

- графики полевых и лабораторных испытаний грунтов;

- графики результатов геофизических исследований.

При графическом оформлении инженерно-геологических карт, разрезов и колонок условные обозначения элементов геоморфологии, гидрогеологии, залегания слоев грунтов, а также обозначения видов грунтов и их литологических особенностей следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 21-302.